## Лист1
Cable ID | Summary | Test Limit | Length | Headroom | Date / Time
A07-RU11-A06-RU11-1 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8 | 0.50 dB (Loss Margin) | 07/16/2025 08:01 AM | 0.3 | 0.30 | 0.30 dB (Loss Margin) | 07/16/2025 08:01 AM | #VALUE!
A07-RU11-A06-RU11-2 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8 | 0.66 dB (Loss Margin) | 07/16/2025 08:01 AM | 0.3 | 0.30 | 0.30 dB (Loss Margin) | 07/16/2025 08:01 AM | #VALUE!
A07-RU11-A06-RU11-3 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8.1 | 0.26 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:04 AM | 0.73 | 0.73 | 0.73 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:04 AM | #VALUE!
A07-RU11-A06-RU11-4 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8.1 | 0.52 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:04 AM | 0.71 | 0.71 | 0.71 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:04 AM | #VALUE!
A07-RU11-A06-RU11-5 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8 | 0.49 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:05 AM | 0.69 | 0.69 | 0.69 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:05 AM | #VALUE!
A07-RU11-A06-RU11-6 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8.1 | 0.88 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:06 AM | 0.72 | 0.72 | 0.72 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:06 AM | #VALUE!
A07-RU11-A06-RU11-7 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8.1 | 0.48 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:07 AM | 0.45 | 0.45 | 0.45 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:07 AM | #VALUE!
A07-RU11-A06-RU11-8 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8 | 0.20 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:08 AM | 0.44 | 0.44 | 0.44 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:08 AM | #VALUE!
A07-RU11-A06-RU11-9 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8.1 | 0.90 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:08 AM | 0.84 | 0.84 | 0.84 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:08 AM | #VALUE!
A07-RU11-A06-RU11-10 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8 | 0.61 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:09 AM | 0.71 | 0.71 | 0.71 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:09 AM | #VALUE!
A07-RU11-A06-RU11-11 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8.1 | 1.14 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:09 AM | 0.64 | 0.64 | 0.64 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:09 AM | #VALUE!
A07-RU11-A06-RU11-12 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8 | 0.90 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:10 AM | 1.06 | 1.06 | 1.06 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:10 AM | #VALUE!
A07-RU11-A06-RU11-13 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8 | 0.87 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:11 AM | 0.9 | 0.90 | 0.90 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:11 AM | #VALUE!
A07-RU11-A06-RU11-14 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8.1 | 0.35 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:11 AM | 0.9 | 0.90 | 0.90 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:11 AM | #VALUE!
A07-RU11-A06-RU11-15 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8 | 0.73 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:12 AM | 1.07 | 1.07 | 1.07 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:12 AM | #VALUE!
A07-RU11-A06-RU11-16 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8.1 | 0.50 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:13 AM | 0.89 | 0.89 | 0.89 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:13 AM | #VALUE!
A07-RU11-A06-RU11-17 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8 | 0.18 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:13 AM | 1.14 | 1.14 | 1.14 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:13 AM | #VALUE!
A07-RU11-A06-RU11-18 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8 | 0.24 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:14 AM | 0.46 | 0.46 | 0.46 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:14 AM | #VALUE!
A07-RU11-A06-RU11-19 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8 | 0.43 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:15 AM | 1.05 | 1.05 | 1.05 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:15 AM | #VALUE!
A07-RU11-A06-RU11-20 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8.1 | 1.14 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:15 AM | 0.22 | 0.22 | 0.22 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:15 AM | #VALUE!
A07-RU11-A06-RU11-21 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8 | 1.10 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:16 AM | 0.53 | 0.53 | 0.53 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:16 AM | #VALUE!
A07-RU11-A06-RU11-22 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8 | 0.90 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:17 AM | 0.29 | 0.29 | 0.29 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:17 AM | #VALUE!
A07-RU11-A06-RU11-23 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8 | 0.30 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:18 AM | 0.53 | 0.53 | 0.53 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:18 AM | #VALUE!
A07-RU11-A06-RU11-24 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8.1 | 0.24 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:18 AM | 0.46 | 0.46 | 0.46 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:18 AM | #VALUE!
A07-RU11-A06-RU11-25 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8.1 | 0.61 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:19 AM | 1.13 | 1.13 | 1.13 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:19 AM | #VALUE!
A07-RU11-A06-RU11-26 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8 | 0.92 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:19 AM | 0.89 | 0.89 | 0.89 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:19 AM | #VALUE!
A07-RU11-A06-RU11-27 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8 | 0.24 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:19 AM | 1.02 | 1.02 | 1.02 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:19 AM | #VALUE!
A07-RU11-A06-RU11-28 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8 | 0.18 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:20 AM | 1.09 | 1.09 | 1.09 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:20 AM | #VALUE!
A07-RU11-A06-RU11-29 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8 | 1.15 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:21 AM | 1.13 | 1.13 | 1.13 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:21 AM | #VALUE!
A07-RU11-A06-RU11-30 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8.1 | 0.73 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:22 AM | 0.58 | 0.58 | 0.58 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:22 AM | #VALUE!
A07-RU11-A06-RU11-31 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8 | 0.55 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:22 AM | 0.49 | 0.49 | 0.49 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:22 AM | #VALUE!
A07-RU11-A06-RU11-32 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8 | 0.38 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:23 AM | 0.32 | 0.32 | 0.32 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:23 AM | #VALUE!
A07-RU11-A06-RU11-33 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8 | 1.01 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:23 AM | 0.82 | 0.82 | 0.82 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:23 AM | #VALUE!
A07-RU11-A06-RU11-34 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8 | 0.69 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:24 AM | 0.18 | 0.18 | 0.18 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:24 AM | #VALUE!
A07-RU11-A06-RU11-35 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8 | 0.45 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:24 AM | 0.67 | 0.67 | 0.67 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:24 AM | #VALUE!
A07-RU11-A06-RU11-36 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8 | 0.94 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:25 AM | 0.72 | 0.72 | 0.72 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:25 AM | #VALUE!
A07-RU11-A06-RU11-37 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8 | 0.51 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:25 AM | 0.18 | 0.18 | 0.18 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:25 AM | #VALUE!
A07-RU11-A06-RU11-38 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8 | 0.93 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:26 AM | 1.12 | 1.12 | 1.12 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:26 AM | #VALUE!
A07-RU11-A06-RU11-39 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8 | 0.18 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:27 AM | 0.95 | 0.95 | 0.95 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:27 AM | #VALUE!
A07-RU11-A06-RU11-40 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8.1 | 0.89 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:28 AM | 0.29 | 0.29 | 0.29 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:28 AM | #VALUE!
A07-RU11-A06-RU11-41 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8 | 0.23 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:28 AM | 0.99 | 0.99 | 0.99 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:28 AM | #VALUE!
A07-RU11-A06-RU11-42 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8 | 1.01 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:29 AM | 0.85 | 0.85 | 0.85 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:29 AM | #VALUE!
A07-RU11-A06-RU11-43 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8.1 | 0.48 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:30 AM | 0.71 | 0.71 | 0.71 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:30 AM | #VALUE!
A07-RU11-A06-RU11-44 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8 | 0.54 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:31 AM | 1.07 | 1.07 | 1.07 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:31 AM | #VALUE!
A07-RU11-A06-RU11-45 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8 | 0.27 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:31 AM | 0.61 | 0.61 | 0.61 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:31 AM | #VALUE!
A07-RU11-A06-RU11-46 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8.1 | 0.60 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:32 AM | 0.59 | 0.59 | 0.59 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:32 AM | #VALUE!
A07-RU11-A06-RU11-47 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8.1 | 1.03 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:33 AM | 0.61 | 0.61 | 0.61 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:33 AM | #VALUE!
A07-RU11-A06-RU11-48 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8 | 0.21 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:34 AM | 0.55 | 0.55 | 0.55 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:34 AM | #VALUE!
C18-RU43-C19-RU43-1 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8 | 0.43 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:34 AM | 1.09 | 1.09 | 1.09 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:34 AM | #VALUE!
C18-RU43-C19-RU43-2 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8 | 0.63 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:35 AM | 1.09 | 1.09 | 1.09 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:35 AM | #VALUE!
C18-RU43-C19-RU43-3 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8 | 1.08 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:36 AM | 0.79 | 0.79 | 0.79 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:36 AM | #VALUE!
C18-RU43-C19-RU43-4 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8.1 | 0.37 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:36 AM | 0.15 | 0.15 | 0.15 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:36 AM | #VALUE!
C18-RU43-C19-RU43-5 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8.1 | 1.00 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:37 AM | 1.07 | 1.07 | 1.07 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:37 AM | #VALUE!
C18-RU43-C19-RU43-6 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8 | 0.53 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:38 AM | 0.84 | 0.84 | 0.84 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:38 AM | #VALUE!
C18-RU43-C19-RU43-7 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8 | 0.38 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:39 AM | 0.49 | 0.49 | 0.49 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:39 AM | #VALUE!
C18-RU43-C19-RU43-8 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8 | 0.48 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:39 AM | 0.99 | 0.99 | 0.99 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:39 AM | #VALUE!
C18-RU43-C19-RU43-9 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8 | 0.84 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:40 AM | 0.55 | 0.55 | 0.55 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:40 AM | #VALUE!
C18-RU43-C19-RU43-10 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8.1 | 1.12 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:41 AM | 0.31 | 0.31 | 0.31 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:41 AM | #VALUE!
C18-RU43-C19-RU43-11 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8.1 | 0.44 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:42 AM | 1.05 | 1.05 | 1.05 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:42 AM | #VALUE!
C18-RU43-C19-RU43-12 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8 | 0.98 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:42 AM | 0.68 | 0.68 | 0.68 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:42 AM | #VALUE!
C18-RU43-C19-RU43-13 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8 | 0.70 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:43 AM | 0.63 | 0.63 | 0.63 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:43 AM | #VALUE!
C18-RU43-C19-RU43-14 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8 | 0.55 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:44 AM | 0.65 | 0.65 | 0.65 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:44 AM | #VALUE!
C18-RU43-C19-RU43-15 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8 | 0.54 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:44 AM | 0.63 | 0.63 | 0.63 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:44 AM | #VALUE!
C18-RU43-C19-RU43-16 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8 | 0.42 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:45 AM | 0.49 | 0.49 | 0.49 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:45 AM | #VALUE!
C18-RU43-C19-RU43-17 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8 | 0.27 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:46 AM | 0.29 | 0.29 | 0.29 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:46 AM | #VALUE!
C18-RU43-C19-RU43-18 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8.1 | 0.59 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:46 AM | 0.85 | 0.85 | 0.85 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:46 AM | #VALUE!
C18-RU43-C19-RU43-19 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8.1 | 0.25 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:47 AM | 0.73 | 0.73 | 0.73 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:47 AM | #VALUE!
C18-RU43-C19-RU43-20 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8.1 | 1.01 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:47 AM | 0.86 | 0.86 | 0.86 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:47 AM | #VALUE!
C18-RU43-C19-RU43-21 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8 | 0.81 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:48 AM | 1.1 | 1.10 | 1.10 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:48 AM | #VALUE!
C18-RU43-C19-RU43-22 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8.1 | 0.52 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:49 AM | 0.56 | 0.56 | 0.56 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:49 AM | #VALUE!
C18-RU43-C19-RU43-23 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8 | 0.58 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:50 AM | 0.78 | 0.78 | 0.78 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:50 AM | #VALUE!
C18-RU43-C19-RU43-24 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8 | 0.28 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:50 AM | 0.5 | 0.50 | 0.50 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:50 AM | #VALUE!
C18-RU43-C19-RU43-25 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8 | 0.79 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:51 AM | 0.22 | 0.22 | 0.22 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:51 AM | #VALUE!
C18-RU43-C19-RU43-26 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8 | 1.05 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:52 AM | 1.14 | 1.14 | 1.14 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:52 AM | #VALUE!
C18-RU43-C19-RU43-27 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8 | 0.26 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:53 AM | 0.46 | 0.46 | 0.46 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:53 AM | #VALUE!
C18-RU43-C19-RU43-28 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8.1 | 1.11 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:53 AM | 0.37 | 0.37 | 0.37 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:53 AM | #VALUE!
C18-RU43-C19-RU43-29 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8.1 | 0.85 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:54 AM | 0.91 | 0.91 | 0.91 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:54 AM | #VALUE!
C18-RU43-C19-RU43-30 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8.1 | 0.29 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:54 AM | 0.29 | 0.29 | 0.29 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:54 AM | #VALUE!
C18-RU43-C19-RU43-31 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8 | 0.55 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:55 AM | 0.35 | 0.35 | 0.35 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:55 AM | #VALUE!
C18-RU43-C19-RU43-32 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8 | 0.89 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:56 AM | 0.48 | 0.48 | 0.48 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:56 AM | #VALUE!
C18-RU43-C19-RU43-33 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8 | 0.70 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:57 AM | 1.07 | 1.07 | 1.07 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:57 AM | #VALUE!
C18-RU43-C19-RU43-34 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8.1 | 0.24 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:57 AM | 0.24 | 0.24 | 0.24 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:57 AM | #VALUE!
C18-RU43-C19-RU43-35 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8.1 | 0.21 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:58 AM | 0.86 | 0.86 | 0.86 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:58 AM | #VALUE!
C18-RU43-C19-RU43-36 | PASS | TIA-568.3-D MPO MM | 8 | 0.16 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:59 AM | 0.88 | 0.88 | 0.88 dB (Loss Margin) | 02/23/2025 08:59 AM | #VALUE!